附件3

标准设备文件材料归档范围

| 序号 | 文件材料归档范围 |
| --- | --- |
| 一 | 计划、选购阶段 |
| 1 | 调研报告、技术考察报告或经济技术可行性分析、购置查重论证报告（单价50万元以上设备） |
| 2 | 购买设备仪器的请示与批复；设备仪器购置申请表 |
| 3 | 设备仪器招标书、投标书、评标文件、中标通知书 |
| 4 | 合同、合同附件及技术协议、补充协议、代理授权书 |
| 5 | 进口委托代理协议、报价单、设备购置合同通知书、意向书、订购货物通知单（进口设备） |
| 6 | 谈判备忘录、附录、附件 |
| 7 | 重要来往函件、电文 |
| 8 | 预验收报告（有合同约订时） |
| 9 | 进口货物报关单、入境货物调离通知单、货运单、发票、运输保险单、非木制包装证明、熏蒸证书、减免税单等外贸文件（进口设备） |
| 二 | 开箱验收阶段 |
| 1 | 装箱单、出厂合格证（质量证书）、检测报告、出厂精度检验单、校准证书或校准报告、安全证明、外购件质量证明文件 |
| 2 | 技术条件、操作指南、使用说明书、使用维护手册、说明书、保修书、等；校验标准、验收规程、图样和随机备件图册（清单）、检定证书（报告） |
| 3 | 设备仪器开箱验收单 |
| 4 | 设备仪器移交使用单位的附件和随机工具清单 |
| 5 | 开箱检验记录、计量、检测、试验设备的检定证书（报告）或校准证书（报告） |
| 6 | 商检及索赔文件 |
| 三 | 安装调试阶段 |
| 1 | 安装调试计划（大型设备）、安装记录 |
| 2 | 安装基础图、地基示意图、电气接线图、安装工艺规程 |
| 3 | 安装调试、试运行文件，加工设备试车记录、试验设备试验记录、精度检测记录、安装验收单 |
| 4 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） |
| 5 | 安装调试技术总结报告、最终验收报告 |
| 6 | 计算机及管理系统软件文件；软件使用许可协议、系统安装测试记录、验收鉴定报告；测量机还包括软件、硬件部分文件 |
| 7 | 培训总结材料 |
| 四 | 运行及维护修理阶段 |
| 1 | 设备仪器维护保养和安全技术操作规程 |
| 2 | 履历表 |
| 3 | 设备仪器大、中修记录、总结、鉴定书、设备技术状况鉴定表 |
| 4 | 大、中修精度检查记录及验收移交单、资产转固文件 |
| 5 | 设备仪器事故分析、记录及处理结果报告 |
| 五 | 改造阶段 |
| 1 | 合理化建议及处理结果 |
| 2 | 设备仪器改造、改装的报告与批复 |
| 3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件、生产线改造工艺布置图 |
| 4 | 设备仪器改造、改装的验收文件 |
| 5 | 设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件 |
| 6 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 |
| 六 | 其他类别（捐赠设备档案） |
| 1 | 捐赠设备档案应包含捐赠协议及设备开箱、安装调试、运行维护和改造阶段形成的文件 |

非标设备文件材料归档范围

| 序号 | 文件材料归档范围 |
| --- | --- |
| 一 | 方案论证及设计阶段 |
| 1 | 调研报告、技术考察报告或经济技术可行性分析、购置查重论证报告（单价50万元以上设备） |
| 2 | 购买设备仪器的请示与批复；设备仪器购置申请表 |
| 3 | 设备招标书、投标书、评标文件、中标通知书 |
| 4 | 合同及技术协议 |
| 5 | 有关问题的请示与批复 |
| 6 | 设计任务书、设计方案、生产图纸 |
| 7 | 评审文件（设计方案评审、设计评审、工艺评审） |
| 8 | 技术条件、技术说明书 |
| 9 | 试验文件、校准文件 |
| 10 | 设计技术总结、研制总结报告 |
| 二 | 制造加工阶段 |
| 1 | 关键件工艺规程 |
| 2 | 工艺说明说 |
| 3 | 外购件的合格证和使用说明书 |
| 4 | 重要工艺装备图纸及说明书 |
| 5 | 工艺总结 |
| 三 | 安装调试及鉴定验收阶段 |
| 1 | 调试大纲 |
| 2 | 安装基础图、电气接线图、安装工艺规程 |
| 3 | 安装调试试车、试验记录、调试试验报告、检定报告或校准报告、精度检测记录、安装验收单 |
| 4 | 存在问题及处理意见 |
| 5 | 安装调试技术总结报告、设备验收报告 |
| 6 | 设备仪器移交使用单位的附件和随机工具清单 |
| 7 | 合格证明文件、外购件质量证明文件 |
| 8 | 计算机和测量的软、硬件部分文件材料 |
| 9 | 培训材料 |
| 10 | 技术鉴定及审批文件 |
| 11 | 成果申报及奖励文件 |
| 12 | 使用维护说明书、操作规程 |
| 四 | 运行及维护修理阶段 |
| 1 | 设备仪器维护保养和安全技术操作规程 |
| 2 | 履历表 |
| 3 | 设备仪器大、中修记录、总结、鉴定书 |
| 4 | 大、中修精度检查记录及验收移交、资产转固文件 |
| 5 | 设备仪器事故分析、记录及处理结果报告 |
| 五 | 改造阶段 |
| 1 | 合理化建议及处理结果 |
| 2 | 设备仪器改造、改装的报告与批复 |
| 3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件 |
| 4 | 设备仪器改造、改装的验收文件 |
| 5 | 设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件 |
| 6 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 |

特种设备文件材料归档范围

| 序号 | 文件材料归档范围 |
| --- | --- |
| 一 | 计划、选购阶段 |
| 1 | 调研报告、技术考察报告或经济技术可行性分析 |
| 2 | 购买设备的报告与批复；设备仪器购置申请表 |
| 3 | 设备招标书、投标书、评标文件、中标通知书 |
| 4 | 合同及技术协议 |
| 5 | 谈判备忘录、附录、附件 |
| 6 | 重要来往函件、电文 |
| 二 | 开箱验收阶段 |
| 1 | 装箱单、开箱验收单、特种设备的设计文件、说明书；设计单位和制造单位的资质证明（制造许可证、营业执照、质量监督检验证明文件、设计单位批准书） |
| 2 | 压力管道元件的合格证及使用说明书；安装使用说明书；产品质量合格证 |
| 3 | 锅炉受压部分金属材料证明、锅炉制造焊接质量的技术证明、锅炉出厂质量检验合格证明 |
| 4 | 起重设备金属材料证明、制造焊接质量的技术证明、出厂质量检验合格证明 |
| 5 | 锅炉总体安装质量图及主要受压部分部件的部面图、锅炉受压部件强度计算及安全阀排气量计算文件、水质标准和水处理方法 |
| 6 | 反应容器和贮运容器的总图、主要受压元件图、强度计算书、运行记录、检验、检测、试验报告、合格证、质量证明、登记卡片 |
| 7 | 开箱检验记录 |
| 三 | 安装调试阶段 |
| 1 | 安装调试计划 |
| 2 | 安装基础图、地基图、电气接线图、安装工艺规程 |
| 3 | 锅炉安装质量技术证明、安装验收单、锅炉使用证明、特种设备安全监督管理部门出具的设备使用登记证、 |
| 4 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） |
| 5 | 安装调试技术总结报告、验收文件 |
| 6 | 培训材料 |
| 7 | 设备移交使用单位的附件和随机工具清单 |
| 四 | 运行及维护修理阶段 |
| 1 | 定期检验文件、设备维护保养和安全技术操作规程 |
| 2 | 履历表 |
| 3 | 设备检测改造记录、资产转固文件 |
| 4 | 设备大、中修记录、总结、鉴定书、设备技术状况鉴定表 |
| 5 | 设备事故分析、记录及处理结果报告 |
| 五 | 改造阶段 |
| 1 | 合理化建议及处理结果 |
| 2 | 设备仪器改造、改装的报告与批复 |
| 3 | 改进、改装过程中形成的图样、技术文件、生产线改造工艺布置图 |
| 4 | 设备仪器报废技术鉴定书、请示及批复文件 |
| 5 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 |
| 6 | 设备仪器改造、改装验收文件 |

计算机管理系统软件、硬件文件材料归档范围

| 序号 | 文件材料归档范围 |
| --- | --- |
| 一 | 计划、选购阶段 |
| 1 | 调研报告、技术考察报告或经济技术可行性分析 |
| 2 | 购买设备的请示与批复；设备仪器购置申请表 |
| 3 | 设备招标书、投标书、评标文件、中标通知书 |
| 4 | 合同及技术协议 |
| 5 | 谈判备忘录、附录、附件 |
| 6 | 重要来往函件、电文 |
| 7 | 软件及硬件质量证明 |
| 8 | 授权书、软件许可协议、原产地证明 |
| 二 | 开箱验收阶段 |
| 1 | 计算机装箱单、开箱验收单、安装指南、重要信息、三包凭证、用户手册、保修证书、使用说明书、软盘、光盘 |
| 2 | 工作站装箱单、合格证、保修卡、使用说明书、安装指南、许可信息、随机光盘 |
| 3 | 数据库设计说明书、数据使用及保密承诺、信息系统业务数据清单、系统安全渗透测试、第三方检测报告 |
| 4 | 服务器补充调整指南、电线位置说明、快速安装和硬件配置、安全指南、快速入门、保修及材料限制、安装提示、重要安全信息 |
| 5 | 交换机装箱单、授权书、重要信息、快速参考指南、启动指南、快速安装指南、手册、保修卡、软件发行记录、文件概要、随机 |
| 6 | 网络入侵监测系统用户手册、产品保修证书、光盘 |
| 7 | 防火墙用户手册、产品保修证书、光盘 |
| 8 | 磁带库装箱单、使用指南、安装操作指南、软件说明书、许可协议、知识产权协议文件、客户信息 |
| 9 | 磁盘阵列柜装箱单、保修单、操作手册 |
| 10 | 备份软件管理员指南、许可协议、序列号码、光盘 |
| 11 | 安全使用指南、入门指南、用户许可协议、专用产品序号、用户信息反馈卡 |
| 12 | 双机热备软件指南、光盘 |
| 13 | 网络应用安全平台快速安装手册、客户端用户手册、管理员手册、光盘 |
| 14 | 软件模块词典、许可协议、最终用户许可协议、许可实施有关问题解答、用户指南、快速启动指南、资源指南、快速参考指南 |
| 三 | 安装调试阶段 |
| 1 | 计算机及管理系统安装测试记录、系统预验收报告 |
| 2 | 存在问题及处理意见（验收备忘录） |
| 3 | 最终验收报告 |
| 4 | 培训总结材料 |
| 5 | 设备移交使用单位的附件清单、资产转固文件 |
| 四 | 升级、换版阶段 |
| 1 | 升级、换版请示与批复 |
| 2 | 技术文件 |
| 3 | 设备及软件报废的技术鉴定书、请示及批复文件 |
| 4 | 设备及软件升级、换版验收文件 |
| 5 | 技术鉴定及成果申报奖励文件 |